附件2

家用和类似用途插头插座

产品质量监督抽查结果

此次样品在西安地区的流通企业中抽取。共抽查流通领域标称生产企业40家，抽取样品40批次。经检验，合格样品40批次，样品合格率为100%。

本次抽查工作依据GB/T1002-2008、GB2099.1-2008等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对家用和类似用途插头插座的尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用和类似用途插头插座合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 暗装式插座 | 2018.12.4 | 西安市未央区品尚灯饰销售部 | 中山市家的电器有限公司 | 广东省 | GAMDER | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 暗装式插座 | / | 西安朗嘉普照照明电器有限公司 | 浙江煦照电气有限公司 | 浙江省 | CARE 开尔 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 暗装式插座 | / | 陕西海明昊电器工程有限公司 | 飞雕电器集团有限公司 | 上海市 | Feidiao飞雕 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区福瑞达照明材料商行 | 上海壁虎电器有限公司 | 上海市 | BIHU | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 暗装式插座 | / | 陕西天翌照明科技有限公司西安未央分公司 | 佛山照明智达电工科技有限公司 | 广东省 | FSL | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区同泰开关批发部 | 温州滨海雲扬电器厂 | 浙江省 | 美の王牌 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 暗装式插座 | / | 西安特拉照明设备有限公司 | 松下信息仪器（上海）有限公司 | 上海市 | Panasonic | 10A 250V（WMY122） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 暗装式插座 | / | 西安特拉照明设备有限公司 | 龙胜电器有限公司 | 上海市 | 龙胜 | 10A 250V（E65N2152） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 暗装式插座 | / | 西安特拉照明设备有限公司 | 施耐德电气（中国）有限公司 | 上海市 | Schneider | 10A 250V（E2S426-10US-WE） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区固美灯饰行 | 西蒙电气（中国）有限公司 | 上海市 | simon | 10A 250V（301084） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 暗装式插座 | 2018.10.25 | 西安致美佳商贸有限公司 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 广东省 | OPPLE | 10A 250V（P011094） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 12 | 暗装式插座 | / | 西安鑫超金洋光电科技有限公司 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 浙江省 | CHNT | 10A 250V（NEW7-E11100A） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 13 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区万都灯饰商行 | 浙江松本电工有限公司 | 浙江省 | KGL国际电工 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 14 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区帝美灯饰商行 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 山东省 | SIEMENS | 10A 250V（5UB0615-3NC01） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 暗装式插座 | / | 西安宝星照明工程有限公司 | 瑞安市施耐德电气厂 | 浙江省 | SHSTOSBEN | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 16 | 暗装式插座 | / | 西安奥科特照明工程有限公司 | TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 广东省 | Legrand | 10A 250V（ERN426/10USL） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 17 | 暗装式插座 | / | 西安易达阳光照明工程有限公司 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 浙江省 | DELIXI | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 暗装式插座 | 2018.12.10 | 西安百之森照明装饰有限公司 | 宁波公牛电器有限公司 | 浙江省 | BULL | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 暗装式插座 | / | 西安广美原度照明有限公司 | 中山市狮盾电气有限公司 | 广东省 | 狮盾电气（SHIDUN） | 10A 250V（Q710UV-G） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区鑫宝利灯具店 | 深圳市法尔普斯电器有限公司 | 广东省 | Faps法普 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 暗装式插座 | / | 西安灯事汇商贸有限公司 | 温州凯得利电器有限公司 | 浙江省 | SIMEOSNS | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 暗装式插座 | 2018.12.14 | 西安山之峰建筑工程有限公司 | 中山市固帝电气有限公司 | 广东省 | NuGood | 10A 250V（VIUV） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区巨光灯饰商行 | 浙江托泰电器有限公司 | 浙江省 | TOT | 10A 250V（HY-YG12） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区光新凯照明设备商行 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 广东省 | JOM | 10A 250V（H1/AB） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 25 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区登明灯具销售中心 | 佛山捷派电器有限公司 | 广东省 | GEAPIE | 10A 250V（C1-23C） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 26 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区江涛灯饰经销部 | 佛山市卡西洛电气有限公司 | 广东省 | KOSLO | 10A 250V（V005/10US-K3） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 27 | 暗装式插座 | / | 西安诚意建材有限公司 | 浙江博拜电气有限公司 | 浙江省 | SANK厦科 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 28 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区捌陆开关经营部 | 浙江安想电器科技有限公司 | 浙江省 | 安奈儿 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 29 | 暗装式插座 | / | 西安市未央区自由光灯饰行 | 佛山市凯特斯光电科技有限公司 | 广东省 | KaiTesi | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 30 | 暗装式插座 | / | 西安市新城区创鑫腾鹏电器批发部 | 湖南省豪意电器有限公司 | 湖南省 | HEE | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 31 | 暗装式插座 | / | 陕西飞越富民电线电缆有限公司 | 扬子集团电子科技有限公司 | 江苏省 | YANGZI | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 32 | 暗装式插座 | / | 陕西晋达电器设备有限公司 | 温州经济技术开发区沙城伊比克电器厂 | 浙江省 | TCLIGJI | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 33 | 暗装式插座 | / | 西安市新城区梓锋电器批发部 | 中山市德利斯电器有限公司 | 广东省 | ROS | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 34 | 暗装式插座 | / | 陕西川江源电力器材有限公司 | 湖南深思电工实业有限公司 | 湖南省 | SI∧SE深思 | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 35 | 暗装式插座 | / | 西安市雁塔区晶品电器经销部 | 苏州博顿电器有限公司 | 江苏省 | BOTON | 10A 250V（Q2型） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 36 | 暗装式插座 | / | 西安市雁塔区亚浦耳灯具店 | 苏州西诺电气有限公司 | 江苏省 | CORLU | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 37 | 暗装式插座 | 2018.12.29 | 西安市雁塔区正兴电器照明商行 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 | 上海市 | PHILIPS | 10A 250V | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 38 | 暗装式插座 | / | 西安市雁塔区雷克照明灯饰商行 | 佛山市雷克照明科技有限公司 | 广东省 | LKMK（图标） | 10A 250V（SIYU-C05） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 39 | 暗装式插座 | / | 西安市雁塔区恒信装饰材料经销部 | 中山市托邦电气有限公司 | 广东省 | TOMPOL | 10A 250V(T10US/23-T10) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 40 | 暗装式插座 | / | 西安市雁塔区鼎嘉灯饰商行 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省 | nVC | 10A 250V（Q5B14） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |