附件15

陶瓷坐便器产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、宝鸡、咸阳、延安、榆林、汉中等地区的流通领域中抽取。共抽查流通领域标称生产企业48家，抽取样品59批次。经检验，合格样品53批次，样品合格率为89.83%。6批次样品不符合本次监督抽查标准要求，涉及名义用水量标识、便器用水量、洗净功能、安全水位、水箱安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值项目不合格。

本次抽查工作依据GB/T 6952-2015、GB 25502-2017、GB/T 26730-2011等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对陶瓷坐便器的水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、便器配套要求、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、名义用水量标识、驱动方式、进水阀密封性、进水阀耐压性、进水阀CL标记、防虹吸功能、水箱安全水位、排水阀自闭密封性等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷坐便器合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 陶瓷坐便器 | 2017-9-15 | 西安曲江新区（大明宫）龙尔洁具经销部 | 龙尔卫浴洁具有限公司 | 福建省 | 龙尔 | LE-5620 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 2 | 陶瓷坐便器 | 2019-3-12 | 西安曲江新区（大明宫）兴茂建材经销部 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 广东省 | 恒洁 | HC0170PT(坑距305mm) | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 3 | 陶瓷坐便器 | 2018-4-10 | 西安曲江新区（大明宫）众利卫浴销售部 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 广东省 | 浪鲸SSWW | C01066 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 4 | 陶瓷坐便器 | 2019-3-22 | 西安曲江新区盛洁建材商店 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 广东省 | 法恩莎 | FB16128L | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 5 | 陶瓷坐便器 | 2018-11-22 | 西安市昊大建材有限公司 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 广东省 | 东鹏 | W1031AF | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 6 | 陶瓷坐便器 | / | 西安金隅天丽商贸有限公司龙首村店 | 东陶（中国）有限公司 | 北京市 | TOTO | CW988GBT305 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 7 | 陶瓷坐便器 | 2018-9-9 | 西安市碑林区高仪红星美凯龙店 | 杜拉维特（中国）洁具有限公司 | 重庆市 | 德力菲 | 2157012083 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 8 | 陶瓷坐便器 | 2017-12-21 | 西安市碑林区乐家卫浴经销店 | 乐家（中国）有限公司 | 广东省 | Roca | Z34945E000 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 9 | 陶瓷坐便器 | 2018-8-28 | 咸阳市秦都区钟臻卫浴商行 | 贝朗（中国）卫浴有限公司 | 广东省 | BRAVAT | C2167W-4A | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 10 | 陶瓷坐便器 | 2018-8-29 | 咸阳市秦都区常红霞洁具经销部 | 开平市澳斯曼洁具有限公司 | 广东省 | 澳斯曼卫浴 | AS1257-305 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 11 | 陶瓷坐便器 | 2019-1-27 | 陕西正大现代建材家居有限公司鹰卫浴专卖店 | 新乐卫浴（佛山）有限公司 | 广东省 | YING | CB148N | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 12 | 陶瓷坐便器 | 2019-2-27 | 陕西正大现代建材家居有限公司惠达卫浴专卖店 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北省 | HUIDA | HDC6209B | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 13 | 陶瓷坐便器 | 2018-6-29 | 陕西正大现代建材家居有限公司摩恩卫浴专卖店 | 摩恩（上海）厨卫有限公司 | 上海市 | MOEN | SW0121C | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 14 | 陶瓷坐便器 | 2017-5-18 | 西安市灞桥区伟莉卫生洁具经销部 | 杜拉维特（中国）洁具有限公司 | 重庆市 | 杜拉维特 | 2120010001 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 15 | 陶瓷坐便器 | 2019-2-27 | 西安尚高博家具有限责任公司 | 广东尚高科技有限公司 | 广东省 | 尚高 | SOL876 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 16 | 陶瓷坐便器 | 2019-3-7 | 宝鸡市金台区小贾厨卫店 | 河南浪迪瓷业有限公司 | 河南省 | LODO | LZ11299 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 17 | 陶瓷坐便器 | 2018-11-21 | 华皓建设科技有限公司 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 广东省 | Huayi | CM107AWB | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 18 | 陶瓷坐便器 | 2019-1-10 | 城固县欧文洁具派德厨卫工厂店 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 广东省 | SSWW | CO1156 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 19 | 陶瓷坐便器 | 2018-8-2 | 城固县旭泰建材经销部 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 广东省 | DONGPENG | W1001AF | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 20 | 陶瓷坐便器 | 2018-12-6 | 城固县欧家尚洁具店 | 广东勒家宜居智能科技有限公司 | 广东省 | FOENZNS | LA8005 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 21 | 陶瓷坐便器 | 2016-12-20 | 城固县万通水暖店 | 申鹭达股份有限公司 | 福建省 | SLNLOT | LD-77228-3 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 22 | 陶瓷坐便器 | 2019-3-19 | 城固县汉城厨卫店 | 长葛市白特瓷业有限公司 | 河南省 | Baite | 1050 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 23 | 陶瓷坐便器 | 2019-2-28 | 汉中亿家建材有限公司 | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 重庆市 | swell | SC2047B | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 24 | 陶瓷坐便器 | 2018-10-8 | 城固县罗马卫浴店 | 潮州市潮安区古巷镇美冠陶瓷厂 | 广东省 | LUOMAT | 667 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 25 | 陶瓷坐便器 | 2018-6-20 | 城固县平安里居经营部 | 中宇厨卫股份有限公司 | 福建省 | JOYOU | JY60089 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 26 | 陶瓷坐便器 | 2018-10-23 | 陕西恒端卫浴有限公司 | 辽宁苏泊尔卫浴有限公司 | 辽宁省 | SUPOR | 600101654-LB | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 27 | 陶瓷坐便器 | 2019-1-13 | 陕西科福实业有限公司 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省 | 九牧 | 11159-2-2/41S-1 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 28 | 陶瓷坐便器 | 2019-3-11 | 西安臻立创建材有限公司 | 福建省特瓷卫浴实业有限公司 | 福建省 | TECI | Feb-82 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 29 | 陶瓷坐便器 | 2018-12-10 | 西安创惠商贸有限公司 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北省 | HUIDA | HDC6196B | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 30 | 陶瓷坐便器 | 2018-9-9 | 陕西东牧建材有限公司 | 泉州东牧卫浴有限公司 | 福建省 | DOMO | 829 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 31 | 陶瓷坐便器 | 2017-5-28 | 西安经济技术开发区田野洁具经销部 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 广东省 | ANNWA | aB1351M | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 32 | 陶瓷坐便器 | 2018-9-2 | 西安美邦建材有限公司北二环分公司 | 摩恩（上海）厨卫有限公司 | 上海市 | MOEN | SW0091C | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 33 | 陶瓷坐便器 | 2018-7-24 | 西安经济技术开发区安恒建材经销部 | 欧路莎股份有限公司 | 浙江省 | ORANS | OLS-967S | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 34 | 陶瓷坐便器 | 2019-3-9 | X西安经济技术开发区刘悦洁具材料商行 | 科勒（中国）投资有限公司 | 上海市 | 科勒 | K-4983T-CM-0 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 35 | 陶瓷坐便器 | 2018-8-11 | 西安经济技术开发区尊荣建筑材料经销部 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 广东省 | ARROW | AB1295L | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 36 | 陶瓷坐便器 | 2019-1-16 | 西安市雁塔区朱建军洁具经销部 | 帝欧家具股份有限公司 | 四川省 | monarch | CT2050-305 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 37 | 陶瓷坐便器 | 2018-10 | 鹰卫浴陕西运营中心 | 新乐卫浴（佛山）有限公司 | 广东省 | YING | CB116 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 38 | 陶瓷坐便器 | 2017-11-25 | 西安不老林商贸有限公司 | 上海舒曼卫浴有限公司 | 上海市 | shuman | 2006 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 39 | 陶瓷坐便器 | 2018-7-13 | 陕西汇智德装饰工程有限公司 | 宜来（天津）卫浴有限公司上海分公司 | 上海市 | ELLAI宜来 | E-21020-G-3 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 40 | 陶瓷坐便器 | 2018-9-17 | 陕西好百年贸易有限公司雁塔分公司 | 佛山市三水维可陶陶瓷有限公司 | 广东省 | VICTOR | VOT-128M | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 41 | 陶瓷坐便器 | 2017-12-31 | 陕西国之四维建材装饰有限公司 | 重庆国之四维卫浴有限公司 | 重庆市 | swell | SC2033A | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 42 | 陶瓷坐便器 | 2018-10-31 | 延安广聚工贸有限公司 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 广东省 | 恒洁HEGII | HC0168DT | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 43 | 陶瓷坐便器 | 2018-12-28 | 延安顺美建材有限公司 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 广东省 | FAENZA | FB1655L | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 44 | 陶瓷坐便器 | 2019-4-4 | 宝塔区林义金建材经销店 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省 | JOMOO | 11190-2-2/41Z-2 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 45 | 陶瓷坐便器 | 2019-4-10 | 延安盛大商贸有限公司 | 帝欧家居股份有限公司 | 四川省 | monarch | VCT3036 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 46 | 陶瓷坐便器 | 2018-9-4 | 延安融发商贸有限公司 | 广东乐华家居有限责任公司 | 广东省 | ARROW | AB1118L | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 47 | 陶瓷坐便器 | 2017-8-1 | 榆林市高新区欧路莎洁具经销店 | 欧路莎文化传播（上海）有限公司 | 上海市 | Orans | OLS-928 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 48 | 陶瓷坐便器 | 2018-12-18 | 榆林市高新区辉煌卫浴店 | 福建省南安市辉煌卫浴有限公司 | 福建省 | HHSN | HS1509-300 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 49 | 陶瓷坐便器 | 2018-12-3 | 榆林市高新区意中陶卫浴店 | 唐山中陶卫浴制造有限公司 | 河北省 | IMEX | CA1032-40 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 50 | 陶瓷坐便器 | / | 榆林市高新区申鹭达卫浴经销店 | 申鹭达股份有限公司 | 福建省 | SLNLOT | LD-77227-3 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 51 | 陶瓷坐便器 | 2018-8-2 | 榆林市澳斯曼卫浴 | 开平市澳斯曼洁具有限公司 | 广东省 | AOSMAN | AS12006-305 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 52 | 陶瓷坐便器 | 2017-3-27 | 澳比斯整体卫浴定制 | 佛山市顺德区斯比澳洁具有限公司 | 广东省 | OBC | G059-300 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 53 | 陶瓷坐便器 | 2018-1-14 | 宋新利 | 广东彩洲卫浴实业有限公司 | 广东省 | CAIZHOU彩洲 | WC-0613 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷坐便器不合格产品及其企业名单 | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **不合格项** | **承检单位** |
| 1 | 陶瓷坐便器 | 2017-8-22 | 西安市灞桥区新东森建材经销部 | 广东朝阳卫浴有限公司 | 广东省 | 朝阳 | CY-060T | 名义用水量标识 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 2 | 陶瓷坐便器 | 2018-11-17 | 宝鸡市金台区刘丽群建材经销部 | 四川席玛卫浴有限公司 | 四川省 | 席玛卫浴 | 88837 | 洗净功能 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 3 | 陶瓷坐便器 | 2019-1-2 | 城固县万杰水暖建材店 | 潮州市潮安区凤塘欧美特陶瓷厂 | 广东省 | OuMeite | 2032 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、水箱安全水位 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 4 | 陶瓷坐便器 | 2019-9-29 | 西安市雁塔区琦辉卫浴洁具经销部 | 佛山市希尔曼卫浴有限公司 | 广东省 | 希尔曼 | A-821 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、水箱安全水位 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 5 | 陶瓷坐便器 | 2018-10-23 | 榆林市高新区宏达整体家居销售中心 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广东省 | OPPEIN | OP-W7066-305 | 便器用水量、坐便器水效等级 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
| 6 | 陶瓷坐便器 | / | 陕西爱回家建材有限公司 | 浙江贝乐卫浴科技有限公司 | 浙江省 | ballee | 2104 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、名义用水量标识、水箱安全水位 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |